## Hoja 1
IBF020 | Ud |  | Unidad exterior de aire acondicionado, con recuperación de calor.
Unidad exterior de aire acondicionado Airstage VR-IV, sistema VRF con recuperación de calor, modelo AJY090GALDH "FUJITSU", con compresor DC Twin Rotary con tecnología Inverter y ventilador CFD con motor DC con tecnología Inverter, nº máximo de unidades interiores conectables 21, rango de capacidad de unidades interiores conectables desde 7 hasta 42 kW, potencia frigorífica 28 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 19°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 24°C), potencia calorífica máxima 31,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 15°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 6°C), EER/COP: 2,93/3,79, alimentación trifásica (400V/50Hz), consumo eléctrico en refrigeración/calefacción: 9,53/7,38 kW, presión sonora en refrigeración/calefacción: 58/59 dBA, anchura 930 mm, profundidad 765 mm, altura 1690 mm, peso 262 kg, diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/2", diámetro de conexión de la tubería de descarga de gas 3/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 7/8", refrigerante R-410A, carga de refrigerante 11,8 kg, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en refrigeración desde -10 hasta 46°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 21°C. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42fuj041b |  | Ud |  | Unidad exterior de aire acondicionado Airstage VR-IV, sistema VRF con recuperación de calor, modelo AJY090GALDH "FUJITSU", con compresor DC Twin Rotary con tecnología Inverter y ventilador CFD con motor DC con tecnología Inverter, nº máximo de unidades interiores conectables 21, rango de capacidad de unidades interiores conectables desde 7 hasta 42 kW, potencia frigorífica 28 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 19°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 24°C), potencia calorífica máxima 31,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 15°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 6°C), EER/COP: 2,93/3,79, alimentación trifásica (400V/50Hz), consumo eléctrico en refrigeración/calefacción: 9,53/7,38 kW, presión sonora en refrigeración/calefacción: 58/59 dBA, anchura 930 mm, profundidad 765 mm, altura 1690 mm, peso 262 kg, diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/2", diámetro de conexión de la tubería de descarga de gas 3/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 7/8", refrigerante R-410A, carga de refrigerante 11,8 kg, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en refrigeración desde -10 hasta 46°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 21°C. | 1 | 12860 | 12860
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 12860
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 6.207 | 23.16 | 143.75
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 6.207 | 21.75 | 135
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 278.75
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 13138.8 | 262.78
Coste de mantenimiento decenal: 4.690,54€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 13401.5